## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-02-23 16:26 | 20000560007 | 0.2 | Recoverable Result | 0.272 | . | 0.31 | ug/L | 1.1397 |  |  |  | 2000-02-23 16:26 | NSI 121699: 20 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-04-27 11:33 | 20001190014 | 0.2 | Recoverable Result | 0.272 | . | 0.304 | ug/L | 1.1176 |  |  |  | 2000-04-27 11:33 | NSI 121699: 20 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-06-15 10:20 | 20001670305 | 0.2 | Recoverable Result | 0.272 | . | 0.282 | ug/L | 1.0368 |  |  |  | 2000-06-15 10:20 | NSI 121699: 20 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-03-23 16:05 | 20000840240 | 0.2 | Recoverable Result | 0.36 | . | 0.343 | ug/L | 0.95278 |  |  |  | 2000-03-23 16:05 | Restek 57150: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-07-25 09:10 | 20002070239 | 0.2 | Recoverable Result | 0.36 | . | 0.383 | ug/L | 1.0639 |  |  |  | 2000-07-25 09:10 | Restek 57150: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-10-04 09:30 | 20002780030 | 0.2 | Recoverable Result | 0.36 | . | 0.404 | ug/L | 1.1222 |  |  |  | 2000-10-04 09:30 | Restek 57150: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-01-11 14:45 | 20000140027 | 0.2 | Recoverable Result | 0.856 | . | 0.897 | ug/L | 1.0479 |  |  |  | 2000-01-11 14:45 | ERA 093VOC: 8 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-04-04 09:22 | 20000960002 | 0.2 | Recoverable Result | 0.856 | . | 0.829 | ug/L | 0.96846 |  |  |  | 2000-04-04 09:22 | ERA 093VOC: 8 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-10-18 09:55 | 20002930062 | 0.2 | Recoverable Result | 0.856 | . | 0.981 | ug/L | 1.146 |  |  |  | 2000-10-18 09:55 | ERA 093VOC: 8 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-04-04 09:19 | 20000960001 | 0.2 | Recoverable Result | 1.12 | . | 1.09 | ug/L | 0.97321 |  |  |  | 2000-04-04 09:19 | ERA 1210-98-04B: 5 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-04-27 11:22 | 20001190015 | 0.2 | Recoverable Result | 1.12 | . | 1.13 | ug/L | 1.0089 |  |  |  | 2000-04-27 11:22 | ERA 1210-98-04B: 5 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-08-16 09:48 | 20002290206 | 0.2 | Recoverable Result | 1.3 | . | 1.33 | ug/L | 1.0231 |  |  |  | 2000-08-16 09:48 | NSI 053100-01: 25 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-11-15 07:39 | 20003200050 | 0.2 | Recoverable Result | 1.3 | . | 1.49 | ug/L | 1.1462 |  |  |  | 2000-11-15 07:39 | NSI 053100-01: 25 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2003-07-29 05:15 | 20032110020 | 0.2 | Recoverable Result | 3.196 | . | 4.38 | ug/L | 1.3705 | N | dlr |  | 2003-08-01 | AccuStandard B2080329: 20 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2003-09-08 14:06 | 20032530112 | 0.2 | Recoverable Result | 3.196 | . | 3.28 | ug/L | 1.0263 | J | dlr |  | 2003-09-10 | AccuStandard B2080329: 20 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2003-09-25 09:12 | 20032690106 | 0.2 | Recoverable Result | 3.196 | . | 3.39 | ug/L | 1.0607 | N | dlr |  | 2003-10-04 | AccuStandard B2080329: 20 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-01-20 09:30 | 20000210021 | 0.2 | Recoverable Result | 4.28 | . | 4.41 | ug/L | 1.0304 |  |  |  | 2000-01-20 09:30 | ERA 093VOC: 40 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-05-18 10:15 | 20001400039 | 0.2 | Recoverable Result | 4.28 | . | 4.53 | ug/L | 1.0584 |  |  |  | 2000-05-18 10:15 | ERA 093VOC: 40 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-01-20 09:45 | 20000210022 | 0.2 | Recoverable Result | 5.6 | . | 5.95 | ug/L | 1.0625 |  |  |  | 2000-01-20 09:45 | ERA 1210-98-04B: 25 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-02-14 10:16 | 20000470019 | 0.2 | Recoverable Result | 5.6 | . | 5.58 | ug/L | 0.99643 |  |  |  | 2000-02-14 10:16 | ERA 1210-98-04B: 25 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2000-03-23 16:03 | 20000840241 | 0.2 | Recoverable Result | 5.6 | . | 5.39 | ug/L | 0.9625 |  |  |  | 2000-03-23 16:03 | ERA 1210-98-04B: 25 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-03-14 10:10 | 20010740006 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.05 | ug/L | 0.99835 |  |  |  | 2001-03-14 10:10 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-06-06 10:50 | 20011580007 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.51 | ug/L | 1.0743 | N | dlr |  | 2001-06-09 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl
4054 | 1,2-DICHLOROETHANE | 32103GCM66 | 2001-08-22 10:52 | 20012350047 | 0.2 | Recoverable Result | 6.06 | . | 6.11 | ug/L | 1.0083 | A | dlr |  | 2001-08-25 | ERA 1128-00-06B: 30 µl